## Hoja1
Matriz de Pruebas Funcionales del Dashboard
No. | Actividad de prueba | Escenario | Configuración del simulador | Parámetro del dashboard | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado
1 | A1 – Estado inicial del sistema | Validar que el Dashboard muestre datos en tiempo real | Simulador encendido, Intervalo = 10s, todos los puntos activos | Página principal (gráfica) | Lecturas visibles en gráfica y tabla, puntos activos con consumo >0 | Lecturas activas | Validado
2 | A2 – Indicadores en vivo | Revisar actualización de valores | Simulador encendido, Intervalo = 10s, punto N10 con consumo base = 50 kWh | Gráfica de evolución | Valores se actualizan cada intervalo y reflejan el consumo base | dashboard muestra solo un punto activo N10, con 52.7 khw | Validado
3 | A3 – Punto apagado | Validar consumo = 0.00 kWh | Apagar punto N6, Intervalo = 10s | Tabla resumen (columna Consumo Total) | N6 muestra consumo = 0.00 kWh | dashboard muestra punto N6 con 0.00 khw en tabla resumen | Validado
4 | A4 – Pico de consumo | Validar incremento | Activar Simular picos en N9, Factor Pico = 2.0, Intervalo = 10s | Gráfica de evolución + tabla resumen | Consumo superior al base esperado (15 kWh) | dashboard muestra punto N9 con 15.55 khw en grafica de evolución tabla resumen 15.69 khw | validado
5 | A5 – Alerta sobreconsumo | Validar notificación | Encendido, Intervalo = 10s, punto N7 con Factor Pico = 2.0, umbral crítico = 60 kWh | Sección Alertas | Notificación visual al superar umbral | Dashboard muestra alarma visual activada | Validado
6 | A6 – Exportar lecturas | Validar archivo generado 09/02/2026 hasta 12/02/2026 | Simulador encendido, histórico Intervalo = 10s, puntos N5 y N12 activos | Botón Exportar Lecturas | CSV con datos filtrados de los puntos seleccionados | El archivo se exportó, guardo y abrió, pero descargo todos los puntos. Y se habian filtrado N5 y N12. Ademas el simulador presenta este error en varios puntos desde el N1 hasta el N12 "❌ Error en N12: 7 PERMISSION_DENIED: Missing or insufficient permissions." | Fallido
7 | A7 – Exportar KPIs | Validar archivo generado | Simulador encendido, Intervalo = 10s, varios puntos activos | Botón Exportar KPIs | Archivo con indicadores correctos (promedios, % base) | El archivo se exportó, guardo y abrió y muestra todos los indicadores correctos | Validado
8 | A8 – Exportar eficiencia | Validar archivo generado | Simulador encendido, Intervalo = 10s, varios puntos activos | Botón Exportar Eficiencia | Archivo con métricas de eficiencia energética | El archivo se exportó, guardo y abrió correctamente con todos los datos | Validado
9 | A9 – Exportar rankings | Validar archivo generado | Simulador encendido, Intervalo = 10s, varios puntos activos | Botón Exportar Rankings | Archivo con ranking de puntos/sectores | El archivo se exportó, guardo y abrió correctamente con todos los datos | validado
10 | A10 – Histórico por fecha | Validar archivo generado 09/02/2026 hasta 12/02/2026 | Simulador encendido, Intervalo = 10s, varios puntos activos en historico | Lecturas previas generadas 9/02/2026 -12/02/2026, de las de 7:00 hasta 23:00 | lecturas visibles del 09/02/2026 hasta 12/02/2026, de las de 7:00 hasta 23:00 | El Dachboard no muestra nada | Fallido
11
12
13
14
15