## Hoja1
Matriz de Pruebas Funcionales del Dashboard
No. | Actividad de prueba | Escenario | Configuración del simulador | Parámetro del dashboard | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado
1 | A1 – Estado inicial del sistema | Validar que el Dashboard muestre datos en tiempo real | Simulador encendido, Intervalo = 1 minuto, todos los puntos activos | Página principal (gráfica) | Lecturas visibles en gráfica y tabla, puntos activos con consumo >0 | dashboard muestra Lecturas activas | Validado
2 | A2 – Indicadores en vivo | Revisar actualización de valores | Simulador encendido, Intervalo = 1 minuto, punto N10 con consumo base = 50 kWh | Gráfica de evolución | Valores se actualizan cada intervalo y reflejan el consumo base | Dashboard muestra evolucion de gráficas | Validado
3 | A3 – Punto apagado | Validar consumo = 0.00 kWh | Apagar punto N6, Intervalo = 1 minuto | Tabla resumen (columna Consumo Total) | N6 muestra consumo = 0.00 kWh | Dashboard muestra Punto N6 con 0.00 kwh y en tabla resumen de ultimas lecturas no aparece ya que no genera datos | Validado
4 | A4 – Pico de consumo | Validar incremento | Activar Simular picos en N9, Factor Pico = 30 kwh, Intervalo = 1 minuti | Gráfica de evolución + tabla resumen | Consumo superior al base esperado (15 kWh) | Dashboard muestra Punto N9 con 19.76 kwh y en tabla resumen de ultimas lecturas 22.21 khw | Validado
5 | A5 – Alerta sobreconsumo | Validar notificación | Encendido, Intervalo = 1 minuto, punto N7 con Factor Pico umbral crítico = 100 kWh | Sección Alertas | Notificación visual al superar umbral del rango maximo de 65 kwh | Dashboard muestra Alertas al superar el humbral de 65 kwh | Validado
6 | A6 – Exportar lecturas | reejecucion de caso de prueba: Validar archivo generado 25/02/2026 hasta 26/02/2026 | Simulador encendido, histórico Intervalo = 1 munuto, puntos N5 y N12 activos | Botón Exportar Lecturas | CSV con datos filtrados de los puntos seleccionados | dashboard muestra que botones de filtrado funsionan, boton de exportar funciona, los datos exportados coinciden con la fecha 25 y 26 de febrero de 2026 | Validado
7 | A7 – Exportar KPIs | Validar archivo generado | Simulador encendido, Intervalo = 1 minuto, varios puntos activos | Botón Exportar KPIs | Archivo con indicadores correctos (promedios, % base) | dashboard muestra que botones de filtrado funsionan, boton de exportar funciona, los datos exportados coinciden con fechas 25 y 26 de febrero de 2026 | Validado
8 | A8 – Exportar eficiencia | Validar archivo generado | Simulador encendido, Intervalo = 1 minuto, varios puntos activos | Botón Exportar Eficiencia | Archivo con métricas de eficiencia energética | dashboard muestra que botones de filtrado funsionan, boton de exportar funciona, los datos se exportaron y coinciden | Validado
9 | A9 – Exportar rankings | Validar archivo generado | Simulador encendido, Intervalo = 1 minuto, varios puntos activos | Botón Exportar Rankings | Archivo con ranking de puntos/sectores | dashboard muestra que botones de filtrado funsionan, boton de exportar funciona, los datos se exportaron y coinciden | Validado
10 | A10 – Histórico por fecha | reejecucion de caso de prueba: Validar archivo generado 25/02/2026 hasta 27/02/2026 | Con Simulador encendido, Intervalo = 1 minuto, varios puntos activos en historico | filtro en todos los puntos de la fecha 25/02/2026 -27/02/2026, | lecturas visibles del 25/02/2026 hasta 27/02/2026, de todos los puntos | dashboard muestra que botones de filtrado funsionan y las lecturas exportadas visibles del 25/02/2026 hasta 27/02/2026, de todos los puntos coinciden con lo filtrado | Validado
11
12
13
14
15